## Sheet1
4t（2800kw）直接供热2台
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS1.75-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 1400KW | 2 | 257500 | 515000
2 | 自动软水装置 |  | 1.68 | 2.0m3/h | 1 | 2500 | 2500
3 | 软化水箱 |  | 2.8 | 3立方米 | 1 | 7700 | 7700
8 | 循环泵 | 上海凯泉 | 105.952 | 流量55m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 3300 | 9900
4 | 补水泵 | 上海凯泉 | 2.6 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200
5 | 膨胀罐 |  | φ800 | 460L | 1 | 5200 | 5200
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 543500
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 815250