## Sheet1
8t（5600kw）间接供热2台
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.8-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2800KW | 2 | 470000 | 940000
2 | 自动软水装置 |  | 3.36 | 3.5m3/h | 1 | 3500 | 3500
3 | 软化水箱 |  | 5.6 | 6.0立方米 | 1 | 18000 | 18000
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.4 | 流量0.5m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 211.904 | 流量110m3/h 扬程15m （两用一备） | 3 | 3300 | 9900
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 186.6667 | 换热面积100m2（互备） | 2 | 44000 | 88000
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 211.904 | 流量110m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 4200 | 12600
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 5.2 | 流量5.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 700L | 1 | 5200 | 5200
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 1088300
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 1632450