## Sheet1
1t（700kw）间接供热1台
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS0.7-0.7/95/70-Y(Q)-MF5 | 700KW | 1 | 185000 | 185000
2 | 自动软水装置 |  | 0 | 0.05m3/h | 1 | 1900 | 1900
3 | 软化水箱 |  | 0 | 1立方米 | 1 | 5000 | 5000
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0 | 流量0.1m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 0 | 流量27m3/h 扬程15m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 0 | 换热面积25m2（一用一备） | 2 | 11500 | 23000
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 0 | 流量27m3/h 扬程32m （一用一备） | 2 | 3600 | 7200
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 0 | 流量1.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200
5 | 二次膨胀罐 |  | φ400 | 150L | 1 | 3500 | 3500
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 239900
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 359850