## Sheet1
2t（1400kw）直接供热1台
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS1.75-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 1400KW | 1 | 257500 | 257500
2 | 自动软水装置 |  | 0 | 1.0m3/h | 1 | 1900 | 1900
3 | 软化水箱 |  | 0 | 2立方米 | 1 | 7700 | 7700
8 | 循环泵 | 上海凯泉 | 0 | 流量55m3/h 扬程32m （一用一备） | 2 | 3300 | 6600
4 | 补水泵 | 上海凯泉 | 0 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200
5 | 膨胀罐 |  | φ500 | 250L | 1 | 3500 | 3500
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 280400
| 附件安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 420600