## Sheet1
6t（4200kw）间接供热3台
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS1.75-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 1400KW | 3 | 257500 | 772500
2 | 自动软水装置 |  | 2.52 | 2.5m3/h | 1 | 2500 | 2500
3 | 软化水箱 |  | 4.2 | 4.5立方米 | 1 | 7700 | 7700
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.3 | 流量0.3m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 55L | 1 | 3500 | 3500
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 158.928 | 流量55m3/h 扬程15m （互备） | 3 | 2600 | 7800
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 140 | 换热面积50m2（互备） | 3 | 23000 | 69000
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 158.928 | 流量55m3/h 扬程32m （互备） | 3 | 3300 | 9900
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 3.9 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 700L | 1 | 5200 | 5200
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 884500
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 1326750