## Sheet1
12t（6300kw）间接供热3台
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.8-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2800KW | 3 | 470000 | 1410000
2 | 自动软水装置 |  | 5.04 | 5.5m3/h | 1 | 6000 | 6000
3 | 软化水箱 |  | 8.4 | 8.5立方米 | 1 | 25500 | 25500
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 317.856 | 流量110m3/h 扬程32m （互备） | 3 | 4200 | 12600
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 7.8 | 流量8.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 3000 | 6000
5 | 二次膨胀罐 |  | φ1000 | 1400L | 1 | 7300 | 7300
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 1467400
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 2201100